## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030411001001 | JDG-20 | [项目特征] 1.名称:JDG-20 2.材质:紧定式镀锌钢导管 3.规格:DN20 4.敷设方式:详设计 5.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 68.91 |  | 15.67
2 | 030411001002 | PC-20 | [项目特征] 1.名称:PC-20 2.材质:塑料管 3.规格:DN20 4.敷设方式:详设计 5.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 128.75 |  | 16.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001003 | SC-20 | [项目特征] 1.名称:SC-20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:详设计 5.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 45.95 |  | 17.7
4 | 030411001004 | SC-32 | [项目特征] 1.名称:SC-32 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.敷设方式:详设计 5.接地要求:详设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 14.23 |  | 37.66
5 | 030411004001 | BV2.5 | [项目特征] 1.名称:BV2.5 2.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 386 |  | 2.94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004002 | BV4 | [项目特征] 1.名称:BV4 2.型号:BV4 3.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 101 |  | 3.58
7 | 030408002001 | ZC-YJV-5*6 | [项目特征] 1.名称:ZC-YJV-5*6 2.敷设方式、部位:详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 11.07 |  | 24.75
8 | 030408002002 | ZN-YJV-5*10 | [项目特征] 1.名称:ZN-YJV-5*10 2.敷设方式、部位:详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 27.02 |  | 38.62
9 | 030412004001 | 应急照明壁灯(LED) | [项目特征] 1.名称:应急照明壁灯(LED) 2.规格、型号:DC36V 灯具自带蓄电池,非集中电源形式 5W 电源应急时间30+15min 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 57.17
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030412004002 | 安全出口标志灯(LED) | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯(LED) 2.规格、型号:DC36V 灯具自带蓄电池,非集中电源形式 1W 电源应急时间30+15min 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 76.98
11 | 030412004003 | 楼层标志灯(LED) | [项目特征] 1.名称:楼层标志灯(LED) 2.规格、型号:DC36V 灯具自带蓄电池,非集中电源形式 1W 电源应急时间45min 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 76.98
12 | 030412004004 | 方向标志灯(LED) | [项目特征] 1.名称:方向标志灯(LED) 2.规格、型号:DC36V 灯具自带蓄电池,非集中电源形式 1W 电源应急时间45min 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 76.98
13 | 030412005001 | 单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格、型号:~220V,1x18W,φ=1800Lm cosφ≥0.9,Ra≥80 LED灯 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 107.14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030412005002 | 应急单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:应急单管荧光灯 2.规格、型号:~220V,2x28W,φ=2800Lm cosφ≥0.9,Ra≥80 LED灯 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9 |  | 157.43
15 | 030412001001 | 自带红外线感应吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:自带红外线感应吸顶灯 2.规格、型号:~220V,1x13W,φ=1300Lm，光源色温要求为3300~5300k， cosφ≥0.9,Ra≥60 LED灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 104.55
16 | 030404017001 | 电源双切箱 | [项目特征] 1.名称:电源双切箱 2.规格、型号:详设计 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 268.14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030404017002 | 照明配电/控制箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电/控制箱 2.规格、型号:详设计 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 268.14
18 | 030404017003 | 应急照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:详设计 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 268.14
19 | 030404034001 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:~220V,10A 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 26.84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030404035001 | 单相二、三孔插座 | [项目特征] 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:~220V,10A 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10 |  | 30.84
21 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 59.4 |  | 12.21
22 | 030409005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.安装形式:热镀锌圆钢明敷于女儿墙上 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 42 |  | 22.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*5 4.基础接地形式:详设计 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 7 |  | 83.76
本页小计
合 计