附件2

工程涉河建筑物特性表

| 项目子项 | 涉河工程 | 特征参数名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水利部分 | 护岸 | 设计防洪标准 | 年一遇 | 10 | 水利部分涉河工程主要为护岸、清淤、拦河堰及生态沟渠，护栏布置与护岸岸坡顶部河道行洪影响较小。 |
|  |  | 护岸堤顶高程 | m | 现状坡顶高程 |  |
|  |  | 涉河堤线长度 | km | 30.94 |  |
|  |  | 占用河道岸线长度 | km | 30.94 |  |
|  | 清淤 | 清淤长度 | km | 18.22 |  |
|  |  | 清淤量 | 万m³ | 11.96 |  |
|  |  | 平均清淤深度 | m | 0.4~0.7 |  |
|  |  | 清淤宽度 | m | 3~36 |  |
|  | 弥陀河 1#拦河堰 | 设计防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  |  | 型式 | / | 曲线宽顶堰 |  |
|  |  | 堰顶高度 | m | 368.50 |  |
|  |  | 堰顶宽度 | m | 2 |  |
|  |  | 堰长 | m | 16 |  |
|  | 弥陀河 2#拦河堰 | 设计防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  |  | 型式 | / | 浆砌条石跳蹬直线堰 |  |
|  |  | 堰长 | m | 20.3 |  |
|  | 安龙河 3#拦河堰 | 设计防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  |  | 型式 | / | 曲线宽度堰 |  |
|  |  | 堰顶高度 | m | 369.20 |  |
|  |  | 堰顶宽度 | m | 2 |  |
|  |  | 堰长 | m | 20.6 |  |
|  | 五板桥河 4#拦河堰 | 设计防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  |  | 型式 | / | 鱼鳞堰 |  |
|  |  | 堰顶高度 | m | 366.80 |  |
|  |  | 堰顶宽度 | m | 3 |  |
|  |  | 堰长 | m | 25.7 |  |
|  | 涉河工程 | 特征参数名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 狮子桥沟渠 | 治理长度 | km | 1.1 |  |
|  |  | 水生植物面积 | m² | 470 |  |
|  |  | 清淤长度 | km | 1.1 | 平均清淤0.3m |
|  |  | 设计防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  |  | 占用河道岸线长度 | km | 1.1 |  |
|  | 团堡儿沟渠 | 治理长度 | km | 0.29 |  |
|  |  | 水生植物面积 | m² | 135 |  |
|  |  | 清淤长度 | km | 0.29 | 平均清淤0.3m |
|  |  | 设计防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
|  |  | 占用河道岸线长度 | km | 0.29 |  |
|  | 安龙沟渠 | 治理长度 | km | 0.79 |  |
|  |  | 水生植物面积 | m² | 342 |  |
|  |  | 清淤长度 | km | 0.79 | 平均清淤0.3m |
|  |  | 设计防洪标准 | 年一遇 | 10 |  |
| 污水管网部分 | 雨污管道及检查井 | 区域河道防洪标准 | 年一遇 | 20 |  |
|  |  | 工程设计防洪标准 | 年一遇 | 20 |  |
|  |  | 涉河管道长度 | m | 2216.8 |  |
|  |  | 涉河检查井 | 座 | 101 |  |
|  |  | 穿河管道数量 | 处 | 3 |  |
|  |  | 穿河管道长度 | m | 205.1 |  |
|  |  | 架空管道数量 | 处 | 6 |  |
|  |  | 架空管道长度 | m | 247.9 |  |
| 生产步道部分 | 生产步道 | 设计防洪标准 | 年一遇 | 无 |  |
|  |  | 涉河步道段数 | 段 | 20 |  |
|  |  | 涉河步道总长 | m | 14518 |  |