重庆市荣昌区水利局

关于重庆路业建筑工程有限公司永页34#

平台钻采工程取水准予行政许可的决定

重庆路业建筑工程有限公司：

你单位提交的《取水许可申请书》和《重庆路业建筑工程有限公司永页34#平台钻采工程水资源论证报告书（报批稿）》已收悉。经审核，你单位提交的申请材料基本齐全，符合规定要求，根据《行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院460号令）和《取水许可管理办法》（水利部令第34号）的相关规定和专家的审查意见，对重庆路业建筑工程有限公司永页34#平台钻采工程取水准予行政许可的决定如下：

一、基本情况

永页34#平台钻采工程位于重庆市荣昌区峰高街道东湖社区6组，平台共计6口井（34―1HF～34―6HF），合计井深45150m，其中水平段总长10000m。井场地理坐标为东经105°39′21.25″，北纬29°23′54.25″。工程于2025年下半年开工，目前已完成钻井阶段工作。钻井阶段用水量约5000m3，由自来水供应。本次取水用于该平台洗井及页岩气开发压裂阶段，取水时段集中于2026年6月至2026年10月。

二、取水地点、取水量及取水方式

建设项目取水口共计三处：东方红水库取水口（1#取水口）、茨竹沟水库取水口（2#取水口）、峰高河取水口（3#取水口）。东方红水库取水口（1#取水口）位于水库大坝左岸溢洪道处的现有虹吸管，取水口坐标为东经：105°38′50.59″，北纬：29°25′31.70″。通过在东方红水库坝址下游虹吸管出口处增设三通及闸阀，放水至下游峰高河取水口处，利用下游峰高河取水设施进行取水。茨竹沟水库取水口（2#取水口）位于水库大坝右岸，取水口坐标为东经：105°39′39.64″，北纬：29°24′25.09″。采用1台功率为180kW的潜水泵进行取水，经过约1.3km至曹沟屋基处与峰高河输水管道合并为一根DN300的管道，输送至永页34#平台蓄水池处进行用水。峰高河取水口（3#取水口）位于荣昌区峰高街道东湖社区跳蹬子河与峰高河汇合口处左岸，取水口坐标为东经：105°38′34.90″，北纬：29°24′52.39″。采用提水方式输水至永页34#井场。

建设项目合计取水量为36万m3。其中，通过水权交易取得7.5万m3（东方红水库5万m3，茨竹沟水库2.5万m3），其余28.5万m3取自濑溪河左岸支流峰高河。取水水源类型为地表水，取水类型为自备水源，取水用途为工业用水，取水方式为提水。

三、取水水源可靠性

峰高河取水口多年平均来水量为601.12万m3，P=90%保证率来水量为326.15万m3，在优先保证下游2处取水用户及河道生态用水需求前提下，取水口来水量基本满足用水需求。项目取水主要为页岩气压裂用水，对水源水质无要求，现状水源水质可行。项目取水水源较为可靠。

四、退水量及退水方式

本项目生产废水包括洗井废水和压裂返排废水。其中，洗井废水及可回用的压裂返排废水全部回用于压裂液配置；不可回用的压裂返排废水经预处理后，由河南省瑞鸿能源科技有限公司负责转运处置，年退水量为2.07万m3。生活污水经旱厕收集处理后用作农肥，不外排。项目退水影响较小，退水方案基本合理。

五、取退水影响

建设项目取退水对区域水资源量、水生态、水功能区影响较小，且不存在对第三者利益的不利影响。

六、节水评价

本项目节水评价内容齐全，节水指标分析基本合理，节水措施基本可行，原则同意节水评价结论。

七、取供水计量

你单位应当组织安装符合国家相关技术质量标准的取水计量设施，本工程提出的节水设施、计量设施等应与本工程同时设计、同时施工、同时投入使用；计量设施数据必须接入重庆市水资源综合管理信息系统；计量和监测设施投入使用后，应定期进行检定或校准，保持设施正常使用和量值的准确、可靠。同时按照有关规定，按时缴纳水资源税。

八、取水工程的核验

工程竣工试运行满30日后，应在60日内向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

九、其他要求

（一）你单位应做到计划用水，计量用水，有偿用水。每年年初向我局上报上年取水总结，申报当年取水计划，按照有关规定要求填报用水统计调查报表（网址http://www.mwr.gov.cn/fw/），同时将上年建立取用水台账报我局备案。

（二）取水单位应协调处理好与第三方的利益关系，在特殊时期服从各级政府水行政主管部门的水量调度。

（三）大力开展节约用水工作，做到合理取用水，防止水源污染。

（四）若本工程建设规模、取水地点、取水量和取水用途等发生变化，应重新进行水资源论证，重新申请取水。

（五）本取水许可申请批准后3年内，若本工程未取得相关部门审批或核准，本取水许可申请审批文件自行失效。

附件：重庆路业建筑工程有限公司永页34#平台钻采工程水

资源论证报告书专家评审意见

重庆市荣昌区水利局

2026年5月19日

（此件公开发布）