永页17#―永页3#平台集输管道工程

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 永页17#―永页3#平台集输管道工程 |  |  |  |  |  | 流域管理 机构 |  | 水利部长江 水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省 （市、区） |  | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 |  | / | 涉及县或个数 |  |  | 荣昌区 |
| 项目规模 |  | 新建永页17#-永页3#平台集气管线一条，共计长度4.2km，集气管道与项目污水管道、通信光缆同沟敷设。其中永页17-永页3平台单独敷设段长3km设计管径为DN200；与永页49-永页3同沟敷设段长1.2km，设计管径为DN250，集输管线设计规模36×104Nm3/d，设计压力4.0MPa |  |  |  |  | 总投资 （万元） | 3181 | 土建投资 （万元） |  | 2226 |
| 动工时间 |  | 2026年6月 |  | 完工时间 |  |  | 2026年10月 |  | 设计水平年 |  | 2027年 |
| 工程占地（hm2） |  | 6.14 |  | 永久占地（hm2） |  |  | 0.01 |  | 临时占地（hm2） |  | 6.13 |
| 土石方量 （万m3） |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 |  | 余方 |  |  |
|  |  | 1.62 |  | 1.62 |  |  | / |  | / |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  | 不涉及各级人民政府和相关机构确定的水土流失重点预防区和水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 浅丘地貌 |  |  | 水土保持区划 |  |  | 西南紫色 土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  | 6.14 |  |  | 容许土壤流失量〔t/(km2·a)〕 |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  | 385.29 |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  | 196.22 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目二级标准 |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  | 94 | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  | 88 | 表土保护率（%） |  |  | 87 |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  | 95 | 林草覆盖率（%） |  |  | 21 |  |
| 防治措施及工程量 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |
|  | 管线作业带防治区 |  | 平地敷设段防治亚区 | 主体已列：恢复田坎1163m，复耕2.09hm2； 方案新增：表土剥离0.44hm2(0.13万m3) ，表土回填0.13万m3，土地整治0.50hm2 |  |  | 方案新增：撒播草籽0.50hm2。 |  |  | 方案新增：防雨布临时苫盖10000m2。 |  |
|  |  |  | 横坡敷设段防治亚区 | 主体已列：恢复田坎690m，复耕1.24hm2； 方案新增：表土剥离0.31hm2(0.09万m3) ，表土回填0.09万m3，土地整治0.29hm2。 |  |  | 方案新增：撒播草籽0.29hm2。 |  |  | 方案新增：临时截水沟570m，填土编织袋临时拦挡815m。防雨布临时苫盖2400m2。 |  |
|  |  |  | 顺坡敷设段防治亚区 | 主体已列：恢复田坎727m，复耕1.31hm2； 方案新增：表土剥离0.41hm2(0.12万m3) ，表土回填0.12万m3，土地整治0.31hm2。 |  |  | 方案新增：撒播草籽0.31hm2。 |  |  | 方案新增：临时截水沟302m，填土编织袋临时拦挡336m。防雨布临时苫盖7000m2。 |  |
|  | 穿越工程防治区 |  | 道路穿越段防治亚区 | 主体已列：复耕0.06hm2； 方案新增：表土剥离0.12hm2(0.03万m3) ，表土回填0.03万m3，土地整治0.06hm2。 |  |  | 方案新增：撒播草籽0.06hm2。 |  |  | 方案新增：防雨布临时苫盖500m2。填土编织袋临时拦挡60m。临时排水沟40m，临时沉沙池2座； |  |
|  |  |  | 沟渠穿越段防治亚区 | 主体已列：复耕0.01hm2； 方案新增：表土剥离0.01hm2(0.003万m3)，表土回填0.003万m3 |  |  | / |  |  | 方案新增：防雨布临时苫盖100m2。 |  |
|  | 堆管场防治区 |  |  | 主体已列：复耕0.15hm2。 |  |  | / |  |  | 方案新增：防雨布临时苫盖1500m2。 |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 主体已列：21.95 方案新增：11.89 |  |  | 主体已列：/ 方案新增：1.15 |  |  | 方案新增：30.78 |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 106.12 |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 20.80 |  |
| 监理费 （万元） |  | 5.50 |  | 监测费 （万元） |  |  | 6.68 |  | 补偿费（万元） | 8.594 （85943.2元） |  |
| 方案编制 单位 |  | 重庆浩力环境工程股份有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 915001067815898656 |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  | 915100007422747640 |  |  |
| 法定代表人 |  | 邱建明 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 刘伟 |  |  |
| 地址 |  | 重庆市渝中区中安国际大厦19楼 |  |  |  |  | 地址 |  | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰路688号13楼 |  |  |
| 邮编 |  | 400015 |  |  |  |  | 邮编 |  | 610000 |  |  |
| 联系人及 电话 |  | 黄军/13*******46 |  |  |  |  | 联系人及 电话 |  | 杨霆/18*******62 |  |  |
| 传真 |  | / |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 电子信箱 |  | 32*****29@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  | / |  |  |