
重庆市荣昌区水利局

关于重庆荣昌区珠溪河流域水环境综合治理

项目洪水影响评价准予行政许可的决定
重庆兴荣弘禹水利开发有限公司：

你单位委托北京中水利德科技发展有限公司编制的《重庆荣昌区珠溪河流域水环境综合治理项目洪水影响评价报告（送审稿）》（项目代码:2409―500153―04―01―794134）收悉，我局于2025年11月组织相关专家对报告进行了评审并提出了修改意见。评价单位于2025年12月提交了修改后的《重庆荣昌区珠溪河流域水环境综合治理项目洪水影响评价报告（报批稿）》（以下简称《报告》），经我局审查研究决定,现将该项目洪水影响评价报告批复如下:

一、同意《报告》中的防洪评价标准
《报告》中河包镇场镇范围内的珠溪河场镇段防洪标准为20年一遇；珠溪河上段、珠溪河下段及其支流弥陀河、安龙河、五板桥河、海月河、唐家桥河、跳墩河、狮子桥河、团堡儿河、狮子河、团堡儿河共计10个评价河段均为农村河段，防洪标准为10年一遇。拟建护岸工程按照“防冲不防淹”的原则，护至现状坡顶高程，拦河堰、生态沟渠、生产步道按10年一遇防洪标准设计，污水管网按20年一遇防洪标准设计，符合《防洪标准》（GB50201―2014）等相关要求。
二、同意工程涉河建设方案
本工程划分为三个子项，分别为水利部分（生态护岸、生态沟渠、护栏和人工湿地）、污水管网部分（污水管网）、生产步道部分（生态步道）。水利部分治理河道总长20.95km，生态护岸长30.94km；建设护栏3.66km；整治沟渠2.52km；污水管网部分建设管网总长9.8km；生产步道部分新建步道15.348km，修整步道1.24km，总计16.588km。

（一）水利部分涉河方案。

水利部分全部涉河，包括护岸、清淤、拦河堰、护栏工程、生态沟渠工程等。

（1）护岸工程。

治理河道总长20.95km，涉及珠溪河（上段、下段）、弥陀河、安龙河、五板桥河、海月河、唐家桥河、跳墩河共7河8段，生态护岸岸线总长30.94km。各河岸根据地形、地质、土地等，分段进行工程布置，主要工程措施包括仿木桩、格宾石笼、抛石护岸、岸线叠石、挡墙修复。同时部分河段的临水侧种植水生植物，岸坡种植粮油作物，局部补种乔木，达到防冲固土作用。

（2）清淤工程。

珠溪河下段、弥陀河、安龙河、五板桥河、海月河、唐家桥河、跳墩河等进行清淤，清淤总长度18.22km，平均清淤深度0.4m~0.7m。淤泥翻晒后运至业主指定的堆放点回填。

（3）拦河堰工程。

本次共改建4座拦河堰。

弥陀河1#拦河堰改造堰长16m,堰顶宽2m,堰顶高程368.50m。拦河堰采用C25W4F50混凝土堰体，下游设置台阶，末端设置块石护坦，长度5m。

弥陀河2#拦河堰利用现状拦河堰，堰顶改造为跳蹬，长20.3m，跳蹬宽1m，堰顶高程367.30m。

安龙河3#拦河堰改造堰长20.6m,堰顶宽2m，堰顶高程369.20m。拦河堰采用C25W4F50混凝土堰体，下游设置台阶，末端设置格宾石笼护坦,长度10m。

五板桥河4#拦河堰改造堰顶宽度3m,堰长25.70m,堰顶高程366.80m。

拦河堰采用C25W4F50混凝土堰体，末端设置格宾石笼护坦，长度10m。

（4）护栏。

护栏建设总长度3.66km，其中珠溪河左岸建设护栏长度1.14km，珠溪河右岸建设护栏长度2.52km。护栏采用仿石栏杆。

（5）生态沟渠。

生态沟渠长2.52km，主要措施采取清淤，岸坡垮塌修复、净水植物。

（6）排水管涵。

排水管涵用于农田排水引入河道,采取DN300或DN500钢筋混凝土管。

（二）污水管网部分涉河方案。

涉河污水管网分布在河包镇镇区、转龙社区，涉及河流为珠溪河，涉河管网总长2216.8m，涉河工作井101座。涉河管道主要为埋地布置,有穿河管道3处（镇区2处，转龙1处），架空管道6处（均为镇区）。

（1）穿河管道布置。

倒虹井1~倒虹井2段位于场镇拦河堰下游，采用倒虹管下穿珠溪河,涉河管道总长为115.4m，两座倒虹井均涉河，倒虹段长57.7m，管道为DN200PE管。

倒虹井3~倒虹井4段位于半边寺桥下游，采用倒虹管下穿珠溪河，涉河管道总长为72.8m,两座倒虹井均涉河,倒虹段长36.4m,管道为DN200PE管。

W1-39~W1-40段在转龙社区处下穿珠溪河，该管段总长16.9m，采用混凝土满包HDPE塑钢缠绕管，管径DN400，设计河床标高375.72~375.91m，管底设计标高374.57~374.63m。

（2）架空管道布置。

J2-13~J2-14段架空管道依托唐家桥河河口处的公路桥下游进行架空，管道为DN200钢管，涉河管道总长32.1m，20年一遇洪水水位为374.57m,管道标高375.40m。

J3-7~J3-8段架空管道依托海月桥下游进行架空，管道为DN80钢管，涉河管道长44.5m,20年一遇洪水水位为373.87m，管道标高376.80m。

J2-29~J2-30段架空管道依托新光明桥下游进行架空，管道为DN200钢管，涉河管道长44.0m，20年一遇洪水水位为373.30m，管道标高377.50m。J2-47~J2-48段架空管道依托半边寺桥上游进行架空，管道为DN200钢管，涉河管道长32.1m，20年一遇洪水水位为372.62m，管道标高370.80m。W3-12~W3-17段为海月桥左岸桥下架空管道，涉河管道长48.5m，采用DN400钢管架空布置。

W8-1~W8-6段为新光明桥下游左岸民房收集管道，涉河管道长71.7m，采用DN300钢管架空布置。

（三）生产步道部分涉河方案。

涉河步道48段，分布在珠溪河、弥陀河、安龙河、海月河、唐家桥河、跳墩河、狮子桥河、团堡儿河6条河上，总长14518m，其中新建步道39段、13773m，修整步道9段、745m。位于农村且沿线居民点较少的步道设计宽度0.9m；靠近场镇，结合现状步道情况，步道设计宽度2.0m；利用既有机耕道路基的，步道设计宽度3.5m。

三、有关要求
（一）你单位应按《第三方合法水事影响权益承诺书》内容妥善处理好本工程涉及的第三方合法水事权益，项目建设期和运行期如发生相关第三方权益影响纠纷，由你单位全权负责，并根据相关法规进行合理处置。

（二）你单位要加强施工期间的组织管理，服从各级防汛机构的指挥，主动接受重庆市水利局和我局的监督管理，确保建设期间行洪安全。

（三）工程施工期间应做好施工组织设计，严格按照主管部门批准的方案实施，以免给防洪带来不利影响，如在汛期（每年5—9月）需要施工，请做好防汛预案报区防汛主管部门审批，以保障施工安全。工程出渣、物资堆放必须符合防洪要求，严禁将施工材料和弃土弃渣堆积于河道管理范围内。

（四）为维护河道生态环境，严禁乱倾乱倒弃土弃渣，要及时清除施工期间的临时建筑物和遗弃物。

（五）工程完工后应报河道主管部门，河道主管部门应参与工程综合验收。

四、其它
本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。工程建设过程中涉河建设方案发生较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

附件：1．重庆荣昌区珠溪河流域水环境综合治理项目洪水影响评价报告专家审查意见
2．工程涉河建筑物特性表

3．工程涉河部分主要控制点坐标

                          重庆市荣昌区水利局

                          2026年1月5日


